Опросный лист для заказа дозирующего насоса

| Название компании |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |

1. Дозирующий насос

Производительность насоса:   мин.___________л/ч      ном.____________л/ч     макс_____________л/ч

Требуемое противодавление: ________бар           Противодавление в точке вспрыска реагента:____________бар

2. Дозируемый реагент

Наименование:  __________________________________  Химическая формула:___________________________

Концентрация: __________________%         Температура: ______________°С      Плотность:______________ кг/м3

Вязкость:  ______________________             Наличие взвешенных частиц: _____________________________  %

Особенности реагента (выпадение осадка, кристаллизация пр.) _________________________________________

3. Управление насосом

Ручное (управление оператором) ___________________________________________________________________

Пропорциональное:                        ___________________________________________________________________

   от внешнего аналогового сигнала  4-20 мА

- от внешнего импульса (импульсного расходомера)

- по концентрации (уровней pH,  RedOx, Cl2, CD)

Прочее: _________________________________________________________________________________________

4. Необходимые аксессуары

Контроллер уровня (pH,RedOx,Cl2,CD) ________________   Датчики,электроды уровня (pH,RХ,Cl2,CD)_____________

Опция(R/C)регулировка длины хода пистона                      Емкость ПЭ для реагентов    _____________________ л

Датчик уровня            Датчик выходного потока                Суппорт на емкость для установки насоса/миксера    

Импульсный расходомер  __________________________    Погружная трубка забора реагента с датчиком уровня  

Ручной миксер ПВХ                                                                Горизонтальное крепление насоса на емкость    

Электрический миксер  230V      380V                                Другое: _________________________________________

ЗиП комплекты: Клапана ___________________________    Мембрана   ______________________________________

Головка ___________________________     Шланги       ______________________________________

5. Дополнительные пожелания/особенности:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Количество:  ______________________шт.

Все поля являются обязательными для заполнения