Опросный лист

для объемных насосов

| Чтобы достичь наиболее благоприятного для Вас проекта насоса, просим заполнить (отметить) в опросном листе все затребованные данные. Далнейшие замечания или требования по Вашему опыту просим отметить отдельно. |
| --- |
| Потребитель: | Тел.: ............................ Факс: ........................... |
| Номер и дата заказа – запроса |
| Для возможности далнейшего обсуждения: секция - отдел - реф.: | Тел.: ............................ пр.: ................................. |
| 1 | Цель применения: |
| 2 | Среда: ...................................... Темпер. окруж. среды макс. ................. °C Высота над уровнем моря................м |
| 3 | Производство | прерывистое - | количество включений в час полное время работы в сутки ....................... часов |
|  |  | Продолжительное (непрерывное) - полное время работы в сутки ....................... |
| 4 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ - название................................................ |
|  | a | Химический состав и концентрация ................................................................................... pH .................................... |
|  | b | Температура мин. .................°C макс. .................°C |
|  | c | Сорт твердых веществ: 1. абразивные - название .............................................................................................. 2. неабразивные - название .......................................................................................... |
|  | d | Концентрация твердых веществ .................................... % объемная |
|  | e | Размеры зерн, наибольшая длина, и т.д. ....................................................................................................................... |
|  | f | Вязкость макс. ...................... мм2 /с (cSt) или макс. ..................... cP (Просим заполнить как водится - Е°, и т.д.) мин. ........................ мм 2 /с (cSt) мин. ...................... cP (Если не возможно определить вязкость жидкости или суспензии в техничеких единицах, просим сравнить их с некоторым общеизвестным веществом). .................................................................................................................. |
|  | g | Плотность (удельный вес): ...................................... кг/м3 |
|  | h | Особые свойства перекачиваемой жидкости, как напр.: седиментация – кристаллизация горючесть – взврывчатость испарения вредные для здоровья содержание и сорт поглощенных газов, и т.д. или требование бережливого перекачивания |
| 5 | ЗАТРЕБОВАННАЯ ПОДАЧА Q ......................................................................... л/с или ................... м 3 /ч (можно выбрать диапазоном) мин. .................................................. л/с макс. ................ л/с |
|  | Просим сообщить если требуется регулирования подачи Q насоса - мин. подаваемое количество .................... л/с изменением числа оборотов? да нет - макс. подаваемое количество .................. л/с |
| 6 | ЗАТРЕБОВАННЫЙ НАПОР H ................................................................................... m k.sl. или ....................... бар (состоящий из следующих значений): Hgs ................................ геодезическая высота всасывания Hgv ................................ геодезическая высота нагнетания hz .................................. потери насоса (потери в трубопроводе) Чтобы определить напор H, можно использовать эскиза на обратной стороне и в течение выполнения расчета потер в трубопроводе hz можно обсуждать значения о трубопроводе, по пунктах 7, 8, 9. Просим определить высоты всасывания или подпора по действительном расположении стороны всасывания, это значит, по некотором из вариантов 1, 2, 3 приведенных на эскизе. |
| 7 | Диаметер (условный проход) всасывающего трубопровода Ø........ мм; длина L ........ м; количество колен ......... |
| 8 | Диаметер (условный проход) нагнетательного трубопровода Ø........ мм; длина L ........ м; количество колен ......... |
| 9 | Другая арматура a) в всасывающем трубопроводе ................... b) в нагнетательном трубопроводе ................... |
| 10 | Запрашиваемый материал для насоса |

В случае приведения более альтернатив в некоторых пунктах, то ненужную зачеркнуть.

| 11 | МЕТОД ПРИВОДА |
| --- | --- |
|  | a | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ |
|  |  | Тип тока: ....................................................... рабочее напряжение .............. В частота ............................ Гц |
|  |  | короткозамкнутый ротор (до ......... кВт) - фазный. Включение: непосредственно - переключателем Y ∆ |
|  |  | Метод запуска: ручное – автоматическое |
|  |  | Выполнение двигателя для рабочих сред: нормальной - влажной - химической - тропической - и.т.д. |
|  |  | Ступень взрывоопасности: ......................... Класс взрывчатости................... Группа воспламеняемости ................ |
|  | b | БЕССТУПЕНЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ Тип регулирования: 1. ручное; 2. дистанционное электрическое (сервопривод на бесступенчатой передаче) У дистанционного электрического регулирования 1. без управляющих электроприборов, 2. с коробкой управления без дистанционного указателя 3. с коробкой управления с дистанционным указателем |
|  | c | ДРУГИЙ ТИП ПРИВОДА (Просим описать, или начертить эскиз) .......................................................................... |
| 12 | Установка насосного агрегата: неподвижно на фундамент - на регулируемых ножках (в пищевой промышленности) |
| 13 | Поверхностная обработка агрегата: | a) обыкновенная по Технических условиях |
|  |  | b) специальная |
| 14 | Требование санитации насоса: промывочная жидкость - температура |
| 15 | Требования запасных частей (кроме основного стандартного набора для обкатки). Просим сообщить время эксплуатации, для которого нужно обеспечить обмен изнашиваемых деталей: |
| 16 | Ожидаемый запрос этих насосов (в течение 3 - 5 годов, по меньшей мере): |
| 17 | Просим приводить прежнее использование экцентрично-винтовых или других насосов, их типы, материальное выполнение и дополнить другие технические данные, как и результаты эксплуатации: |
| 18 | Эскиз по пункте 6. | Эскис для при случае иной си- туации, или далнейшие данные и требования: |
| Дата: Подпись: |

В случае приведения более альтернатив в некоторых пунктах, то ненужную зачеркнуть.