Опросный лист

по подбору дозировочного оборудования Milton Roy

|  | Дата | “ |  | ” |  | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Информация о заказчике |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название организации: |  |  |
|  | Адрес: |  |  |
|  | Контактное лицо: |  |  |
|  | Тел: |  | Факс: |  | E-mail/Web: |  |  |
|  | Сфера деятельности организации: |  |  |
|  | 1. Рабочие характеристики дозировочного насоса |  |
|  | 1.1 Требуемая подача: |  | л/ч |  |  |
|  | 1.2 Противодавление насоса: |  | бар |  |  |
|  | 1.3 Требуемая точность дозировки: |  | ± % |  |  |
|  | 1.4 Температура окружающей среды: |  | °С |  |  |
|  | 2. Параметры дозируемой среды |  |
|  | 2.1 Название жидкости: |  |  |
|  | 2.2 Химическая формула: |  |  |
|  | 2.3 Температура: |  | °С |  | 2.4 Концентрация: |  | % |  |
|  | 2.5 Вязкость: |  | сПз, сСт (обязательно укажите единицы измерения) |  |
|  | 2.6 Плотность: |  | г/см3 |  | 2.7 Наличие твердых включений: |  |  |
|  | 2.8 Особенности дозируемой среды (выпадение осадка, кристаллизация и т.д.): |  |
|  | 3. Управление насосом (изменение производительности) |  |
|  | 3.1 Ручное (управление оператором): |  |  |
|  | 3.2 Внешнее: |  |  |
|  |  | 3.2.1 | от внешнего аналогового сигнала 4-20 mA: |  |  |
|  |  | 3.2.2 | от внешнего импульса (импульсного расходомера): |  |  |
|  |  | 3.2.3 | по концентрации (уровней pH, Redox, Cl2, H2O2, O3 и т.д.): |  |  |
|  | 3.3 Частотный преобразователь (для асинхронных двигателей): |  |  |
|  |  | 3.3.1 | преобразователь установлен на моторе насоса: |  |  |
|  |  | 3.3.2 | преобразователь выносной: |  |  |
|  | 3.4 Электрический сервомотор (автоматически меняет длину хода плунжера): |  |  |
|  |  | 3.4.1 | Взрывозащищенное исполнение сервомотора: |  |  |
|  | 3.5 Счетчик числа хода плунжера: |  |  |
|  | 4. Характеристики электродвигателя |  |
|  | 4.1 Напряжения питания (В): |  | Частота (об/мин) |  |  |
|  | 4.2 Взрывозащита: |  |  |
|  | EExd(e): |  | EExe: |  | Exn: |  | без взрывозащиты: |  |  |
|  | 5. Тип подсоединения |  |
|  | 5.1 Разъемное подсоединение под гибкий шланг: |  |  |
|  | 5.2 Резьбовое подсоединение: |  |  |
|  | 5.3 Фланцевое подсоединение: |  |  |
|  | 5.4 Другое: |  |  |

|  | 6. Дополнительные пожелания / особенности: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7. Количество: |  | шт. |  |
|  | 8. Принадлежности: |  |
|  |  |  | 1. Монтажный комплект, включает в себя поз.2,3,4,5 |  |
|  |  |  | 2. Нижний всасывающий клапан |  |
|  |  |  | 3. Керамический грузик |  |
|  |  |  | 4. Трубка из полиэтилена (6 м. стандарт) |  |
|  |  |  | требуемая длина, м |  |  |
|  |  |  | требуемый материал: |  |
|  |  |  |  | Армированный ПВХ |  |
|  |  |  |  | Винил |  |
|  |  |  |  | ПВДФ |  |
|  |  |  | 5. Верхний клапан-инжектор |  |
|  |  |  | 6. Многофункциональный клапан |  |
|  |  |  | 7. Индикатор потока |  |
|  |  |  | 8. Обратный клапан понижения давления |  |
|  |  |  | 9. Демпфер пульсаций |  |
|  |  |  |  | материал ПВХ |  |
|  |  |  |  | материал 316L |  |
|  |  |  | 10. Датчик нижнего уровня |  |
|  |  |  | 11. Мешалка |  |
|  |  |  |  |  | Ручная |  |
|  |  |  |  |  | Электрическая |  |
|  |  |  | 12. Резервуар для реагентов |  |
|  |  |  | объем емкости, л |  |  |
|  |  |  | 13. Полка для крепления насоса |  |
|  |  |  | 14. Кабель линии управления |  |
|  |  |  | 15. Калибровочный стакан |  |
|  |  |  | 16. Расходомер |  | м3/ч |  |
|  |  |  | 17. Другое: |  |