# Опросный лист №     от        2013г

для промышленных горизонтальных насосов

| Просим заполнить в опросном листе все требованные данные. Замечания или требования по Вашему опыту просим отметить на обратной стороне. |
| --- |
| Потребитель: ..................................................... Запрос – заказ № + дата: ................................. |
| 1 | Цель применения: |
| 2 | Производство 2,1 Периодическое или прерывистое (количество рабочих часов в сутки): 2,2 Продолжительное (включено в непрерывный процесс) |
| 3 | Перекачиваемая жидкость: |  |
|  | 3,1 Название |  |
|  | 3,2 Рабочая температура ° | C мин. ............ °C , макс. ............°C |
|  | 3,3 Химический состав (концентрация, значения pH) |  |
|  | 3,4 Концентрация твердых веществ | ……………….. .........% объемная |
|  | 3,5 Сорт твердых веществ: абразивные, неабразивные (песок, шлам, окалина, и т.д.) |  |
|  | 3,6 Размеры зерн | мм |
|  | 3,7 Плотность (удельный вес) | кг/м 3 |
|  | 3,8 Вязкость (при рабочей температуре) | ................. мм 2 /с (cSt) |
|  | 3,9 Содержание и сорт |  |
|  | 3,10 Опасность седиментации, кристаллизации, горючесть |  |
|  | 3,11 Упругость пар – при рабочей температуре | .................... МПа |
|  | 3,12 Напяжение над жидкостью (при закрытом баке) | .................... Мпa |
| 4 | Затребованная подача ″Q″ Диапазон затребованных подач | ....................... л/с от .............до ............. л/с |
| 5 | Затребованный манометрический напор H man = высота всасывания + высота нахнетания + сопротивления в трубопроводе + возм. давление истечения или в напорном баке. Насколько вы не сможете специфицировать это сами, заполните схему по пункте 10) | ................. м k.sl. = =........................... МПa (ata) |
| 6 | Вакуумметрическая высота всасывания (позитивное всасывание) (геодезический напор+потери в всасывающем трубопроводе, иначе по схеме, смотри пункт 10-А) | ........................ м |
| 7 | Приток на сторону всасывания - манометрически (негативное всасывание) (геодезический напор-без потер в всасывающем трубопроводе, иначе по схеме, цмотри пункт 10-B,C) | ........................ м |
| 8 | 8,1 Каков материал удовлетворял насосу до сих пор: 8,2 Каков материал для насоса является теперь желаемым: |  |
| 9 | Метод привода: 9,1 Электродвигателем: |  |
|  | 9,11 Ток...........................; .........................Гц, рабочее напряжение | .........................V |
|  | 9,12 Ротор: |  |
|  | короткозамкнутый до мощности | ......................кВт |
|  | переключатель Y ∆ до мощности | ......................кВт |
|  | фазный | .....................кВт |
|  | 9,13 Метод запуска (ручной, автоматический): |  |
|  | 9,14 Выполнение (полукрытое, крытое, закрытое): |  |
|  | 9,15 Степень взрывоопасности: |  |
|  | 9,16 Среда по ČSN-ESČ (нормальная, влажная, пыльная, химическая, тропическая): |  |
|  | 9,2 Дизельным двигателем: |  |
|  | 9,21 Запуск (электрический, сжатым воздухом): |  |
|  | 9,22 Охлаждение (проточное, автоохладителем, и т.д.): |  |
|  | 9,23 Климатические условия (умеренные, тропические): | темп. окружающей среды ............ °C |
|  |  | относительная влажность .............. % |
|  |  | высота над уровнем моря ............... м |
|  | 9,3 Паровой турбиной: запуск: ручной – автоматической |  |
|  | 9,31 Давление пара в пусковом клапане: |  |
|  | 9,32 Температура пара в пусковом клапане: |  |
|  | 9,33 Противодавление на выпуске: |  |

Насос проектирован по данных приведенных в пунктах 1 - 9, стр. 1-ая.

Схема пространственного расположение служит для установления манометрического напора H man пo пункте 5 и отношения

на стороне всасывания насоса, по пунктах 6 или 7.

|  | В с а с ы в а н и е | I. | A. Геодезический напор Диаметр всасыв. трубопровода Развитая длина всасыв. трубопровода Количество колен Приемный клапан с сеткой (обыкновенно только один) | м мм м штук штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота всас. - позитивная |  |  |
|  |  | II. | B1 B2. Статический приток на сторону всасывания B1 B2 Диаметр впускного трубопровода Развитая длина впускного трубопровода Количество колен Количество задвижек | мин. ...... м макс. ...... м мм м штук штук |
|  |  | III. | C. Статический приток на сторону всасывания Напраяжение насыщен- ных пар Давление над уровнем воды Диаметр впускного трубопровода Развитая длина впускного трубопровода Количество колен Количество задвижек | м МПа МПа мм м штук штук |
|  |  | Приток из закрытого бака |  |  |
|  | Н а г н е т а н и е | IV. | D. Геодезическая высота давления Диаметр нагнетательного трубопровода Развитая длина нагнета- тельного трубопровода Количество колен Количество задвижек Количество обратных клапанов Другие сопротивления (филтрь, перегреватель, и т.д.) Избыточное давление на выходе из трубопровода | м мм м штук штук штук МПа МПа |
|  |  | Перекачивание в открытый бак |  |  |
|  |  | V. | E. Геодезическая высота давления Давление в баке (котле) Диаметр нагнетательного трубопровода Развитая длина нагнета- тельного трубопровода Количество колен Количество задвижек Количество обратных клапанов Другие сопротивления (филтрь, перегреватель, и т.д.) | м Мпа мм м штук штук штук МПа |
|  |  | Перекачивание в закрытый бак (котел) |  |  |
| Заметка: |