|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для промышленных насосных станций и домашних водокачек |
| --- | --- |
| Просим о внимательное заполнение всех ниже приведённых данных и подробные ответы на наше вопросы с целью тех. уточнения заявки |
| Потребитель: | Адрес: |
| Запрос (Заказ) №: | Отправил: | Дата: |
| Разработал: | Подпись: | Дата: |
| Тел.: | Факс: | Примечание: |
| 1. Цель, использование и включение в эксплуатацию: (Коротко опишите технологический процес, требования к регулировке) |
| 2. Исполнение насосной станции или домашней водокачки: |
| 2.1. Стандартное оснащение (да - нет): | кол-во шт. |
| 2.2. Станция с особым оснащением (да - нет): | кол-во шт. |
| 2.2.1. Автоматический контроль уровня: |
| 2.2.2. Измерение расхода (моментального, длительного): |
| 2.2.3. Дистанционное управление станцией с использобанием РС: |
| 2.2.4. Измерение количества отработанных часов: |
| 2.2.5. Автоматическое заполнение станции водой. |
| 2.2.6. Защита от хода “в сухую“: |
| 2.2.7. Монтаж и ввод станциив эксплуатацию: |
| 2.2.8. Другие требования (к конструкции насоса и т.п.): |
| 3. Данные о качаемой жидкости |
| 3.1. Название жидкости: |
| 3.2. Химический состав, концентрация рН: |
| 3.3. Рабочая температура мин./ макс. °C |
| 3.4. Удельный вес ρ: кг/дм 3 |
| 4. Параметры |
| 4.1. Требуемый расход Q средний/ максимальный: л/с |
| 4.2. Требуется постоянное давление? (да - нет): Какого значения: бар В случае не требуемого постоянного давления укажите интервыл давлений включ./ выключ.: бар |
| 4.3. СООТНОШЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ НА ВХОДЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ |
| 4.3.1. Всавывание из резервуара (колодца): м |
| 4.3.2. Избыточное давление на всас. горле (напуск): м |

5. Рабочие условия

5.1. Среда: - основная - холодная - влажная - мокрая - пыльная (песочная буря) - горючая - взрывчатая - химическая - едкая - корозион. атмосф.- тропическая - наводнения - землетрясение - возможность селсмического повреждения - вибрации основания - и т.п.

5.2. Окружающая температура: °C

5.3. Размещение: - под навесом - в цеху - в кондиционированном помещении - и т.п.

6. Материальное исполнение:

6.1. Нормальное:

6.2. Особые требования (напр. насосы из нержавейки, сосуды из нержавейки, рама из нержавейки, другие соединяющие тробопроводы, и т.п.)

7. Способ привода:

7.1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

7.1.1. Вид тока рабочее напряжение: В частота: Гц

7.1.2. Переключатель Y/D (да - нет)

7.2. Другие требования к приводу и оборудованию:

8. Другие требования к поставке: