| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для согласования применения и подбора герметичных насосов типа БЭН, ЦГ, НГ |
| --- |
| Предприятие и производство, где установлен насос | № позиции по схеме | Срок поставки |
| Проектная организация заказчика(адрес,тел,факс) |  |  |
| Требуемая подача, м3/ч | Диапазон подач, м3/ч |
| Требуемый напор, м (кгс / см2) | Допускаемый кавитационный запас установки,м |
| Перекачиваемая жидкость и процентный состав ее компонентов | Плотность, кг/м3 |
|  | Рабочая температура, оС |
|  | Вязкость при Т раб., сСт |
| Упругость паров при Т раб., мм.рт.ст. | Теплоемкость, Дж/кг ∙ К |
| Температура кипения при давлении в емкости на всасывании, оС | Возможность кристаллизации Температура кристаллизации, оС |
| Количество взвешенных частиц, г/л | Размер частиц, мм |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
| Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78 | Класс взрывоопасности зоны по ПУЭ |
|  | Напряжение сети, В |
| Скорость коррозии, мм/год А Е К К1 Исполнение проточной части по материалу: А – углеродистая сталь; Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88; К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88; К1 – сталь 12Х21Н5Т ГОСТ 5632-72, 10Х21Н5ТЛ ГОСТ 977-88 Указать (по возможности) скорость коррозии в мм/год для выбранного материала |
| Укажите: Схема №1 Схема №2 - № схемы или свой вариант схемы; - дополнительные данные, не преду- смотренные опросным листом, при необходимости. |
| Основные данные насосной установки |
| Всасывающая линия: | Напорная линия: |
| Давление над свободной поверхностью в емкости, Р1 (кгс / см2) |  | Давление над свободной поверхностью в емкости, Р2 (кгс / см2) |  |
| Уровень жидкости в емкости от оси насоса, Z1 (м) |  | Уровень жидкости в емкости от оси насоса, Z2 (м) |  |
| УКАЗАНИЕ: Допускаемый кавитационный запас насоса, ∆h доп. (м) должен соответствовать ГОСТ, ТУ или другой НТД и отвечать требованию ∆h доп ≤ ∆h уст |
| Ответственный исполнитель от заказчика: (Контактное лицо, телефон, факс, E-mail) | Рекомендации изготовителя |