# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ№________от _________2013г

На разработку и (или) поставку насосного оборудования

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Цех (участок, технологическая линия |  |
| Назначение насоса |  |
| Тип насоса |  |  |
| Заменяемое оборудование (марка, завод-изготовитель, причина замены) |  |  |

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

| 1 | Подача | минимальная | м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальная |  |  |  |
|  |  | максимальная |  |  |  |
| 2 | Напор | м |  | Для вертикальных насосов на уровне плиты |
| 3 | Давление на входе | мin | кгс/см2 |  | Заполняется только для горизонтальных насосов |
|  |  | max |  |  |  |
| 4 | Кавитационный запас на входе (не более) | м |  |  |
| 5 | Глубина погружения (расстояние от опорной плиты до уровня жидкости) | мin | м |  | Заполняется только для вертикальных насосов |
| 6 |  | max |  |  |  |
| 7 | Давление в емкости (избыточное) | кгс/см2 |  |  |
| 8 | Режим работы (непрерывный, кратковременный) | час/сутки |  |  |

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА

| 9 | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Хим. состав, объемная концентрация | % |  |
| 11 | Рабочая температура | оС |  |  |
| 12 | Плотность | кг/м3 |  |  |
| 13 | рh |  |  |  |
| 14 | Вязкость при рабочей температуре | Сст(м2/с) |  |  |
| 15 | Упругость паров при рабочей температуре | кг/см2 |  |  |
| 16 | Количество твердых частиц | г/л |  |  |
| 17 | Размер твердых частиц | мм |  |  |
| 18 | Склонность к кристаллизации (высокая, средняя, низкая) |  |  |  |
| 19 | Температура кристаллизации | оС |  |  |
| 20 | Степень абразивности (высокая, средняя, низкая) |  |  |  |

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

| 21 | Желаемый тип уплотнения | сальниковое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | торцовое |  |  |
|  |  | комбинированное (гидродинамическое в комбинации с сальниковым или торцовым) |  |  |

ПРИВОД

| 22 | Требуемый тип (электродвигатель и т.д.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Напряжение, количество фаз | В |  |  |
| 24 | Частота сети | Гц |  |  |
| 25 | Число оборотов | об/мин |  |  |
| 26 | Необходимость регулируемого привода | да/нет |  |  |
| 27 | Другие требования (ограничение по мощности и т.д.) |  |  |  |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 28 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Характеристика помещения по взрывопожароопасности |  |  |  |
| 30 | Возможность подвода охлаждаемой жидкости (воды) к узлу уплотнения | да/нет |  |  |
| 31 | Необходимость поставки средств измерения и автоматики | да/нет |  |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

| 32 | Желаемый тип смазки подшипниковых узлов (консистентная, жидкая, комбинированная) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Используемый материал для данной перекачиваемой среды и его стойкость в ней | деталей проточной части |  |  |  |
|  |  | трубопроводов |  |  |  |
| 34 | Диаметр трубопроводов | На входе | мм |  |  |
|  |  | На выходе |  |  |  |
| 35 | Имеются ли ограничения по размерам места для установки агрегата | да/нет |  |  |
| 36 | Желаемая комплектность поставки: насос, электродвигатель, муфта, основание (рама), комплект ЗИП, комплект специнструмента, фланцы для приварки трубопроводов, руководство по эксплуатации, сборочный чертеж и т.д. --------------------------------------------------------------------------------------------------------(требуемое обвести) |
| 37 | Схема установки (ненужное перечеркнуть) | р1=_________кг/см2, р2=___________кг/см2 Z =___м, Z1 =____м, Z2 =____м, Z3 =____м |
|  |  | Схема №1 |  |  | Схема №2 |  |  |

Контактные данные:

| Ф.И.О.,должность |  | Подпись | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон, факс, |  |  |  |