|  | Опросный лист №___________от ____________2013г на электродвигатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | к анализу контракта потребителя № |  | от |  |  |
|  | Наименование электродвигателя | * |
|  | Обязательные сведения |  |  | Дополнительные сведения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Заполняются при необходимости) |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с короткозамкнутым ротором | * |  | Пуск: |  | прямой |  |  |
|  | с фазным ротором |  | * |  |  |  | Переключение Y / ? |  |  |
|  | трехфазный |  |  |  |  |  | плавный |  |  |
|  | однофазный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс изоляции (F,B,H) |  |  | Требуемая кратность пускового момента |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Допустимая кратность пускового тока |  |  |
|  | Номинальная мощность .............. | * |  | Режим работы (от S1 до S8) |  |  |
|  | Габарит или размер фланца ....... |  |  | Продолжительность включения |  | % |
|  | Частота вращения ....................... | * |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота тока .............................. | * |  | Операции включения: | Пуск |  |  |
|  | Номинальное напряжение .......... | * |  |  |  | Реверс |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Торможение |  |  |
|  | Соединение обмоток: | Y |  |  |  |  | циклов/час |  |  |
|  |  |  | ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y / ? |  |  | Вид торможения: | электрическое |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | механическое |  |  |
|  | Монтажное исполнение IM .......... | * |  | Тормозной момент |  |  | Н*м |
|  | Степень защиты IP ....................... |  |  | Время торможения |  |  | Т |
|  |  |  |  |  |  | Защита двигателя |  |  | °С |
|  | Для взрывозащищенных двигателей | Допустимый уровень шума |  | ДБ(А) |
|  | Вид взрывозащиты Ex ................. |  |  | Допустимая собственная вибрация |  | мм/с |
|  | Категория ................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа воспламеняемости | Т1 |  |  | Сведения о приводном механизме |  |  |
|  |  |  | T2 |  |  | Вид механизма |  |  |  |
|  |  |  | T3 |  |  | Потребляемая мощность |  | кВт |
|  |  |  | T4 |  |  | Частота вращения |  |  | об/мин |
|  |  |  |  |  |  | постоянная |  |  |
|  | Сведения о условиях окружающей среды |  | -квадратичная |  |  |
|  | Климатическое | умеренный |  |  |  | -другая |  |  |
|  | исполнение | холодный |  |  | Динамический момент инерции |  | кГ*м кв |
|  |  | тропический |  |  | Вид сочленения с двигателем |  |  |
|  |  |  | другой |  |  | Радиальная нагрузка на вале |  | Н |
|  | Окружающая среда: | агрессивная |  |  | Координата приложения |  | мм |
|  |  | неагрессивная |  |  | Осевая нагрузка на вал |  | Н |
|  | Температура окружающей среды |  | °С | Направление |  |  |  |
|  | Высота над уровнем моря........... |  | М | Дополнительно: |  |  |  |
| Дополнительные требования (описание отличий, конструктивных изменений, прилагаемых материалов) |
|  | Ответственное лицо заполнившее опросный лист: |
|  | ФИО_____________________________________ ____________________________(Подпись) |
|  | Организация_________________________________________________________________________ |
|  | Должность_________________________________________________________________________________________ |  |
|  | Контактный телефон______________________________________________________ |  |
|  | E-mail : |  |  |  |  |  |  |

Оформленный Заказчиком опросный лист является юридическим документом при разрешении спорных вопросов по поставке и рекламации. Опросный лист должен быть подписан, иметь дату и печать.