| Наименование покупателя | Контактный тел. / факс/e-mail | Ф.И.О. / адрес |
| --- | --- | --- |

#### Для точного подбора скважинного насоса просим указать следующие параметры :

| ## Характеристика скважины и напорного водовода |  |
| --- | --- |
| # Суточный расход, м3/сут |  |
| Максимальный часовой расход, м3/час (л/с) |  |
| Минимальный часовой расход, м3/час (л/с) |  |
| Дебет скважины в соответствии с паспортом, м3/час (л/с) |  |
| Тв - глубина скважины, м |  |
| D – диаметр скважины, мм |  |
| # Не - глубина установки насоса, м |  |
| Нt - динамический уровень воды в скважине (уровень воды от поверхности земли во время работы насоса), м |  |
| Нd – геодезическая высота подъема жидкости с учетом уровня в приемном резервуаре, м |  |
| Dтр – диаметр напорного трубопровода, мм |  |
| L тр – длинна напорного трубопровода, мм |  |
| Количество напорных линий – ед. (рабочих/ резервных) |  |
| Количество поворотов напорного трубопровода |  |
| Количество задвижек |  |
| Ри - избыточное давление (в том числе давление воздуха) в резервуаре, м |  |
| Местные потери, м |  |
| Потери по длине, м |  |
| Расчетный напор, м |  |
| Требуемый тип установки (горизонтальный, вертикальный) |  |

Характеристика перекачиваемой жидкости.

| ### Перекачиваемая жидкость |  | ### Содержание взвешенных веществ, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура жидкости ,С |  | Минералогический состав |  |
| Плотность жидкости, г/см3 |  | ### Размер взвешенных частиц, мм |  |
| рН жидкости |  | ### Химический состав |  |

Параметры электродвигателя и панели управления

| ### Режим работы постоянный/переменный | Желаемое соединение к сети ### D, Y, Y/D , автотрансф. |
| --- | --- |
| Напряжение питания , В | Контроль насоса |

В настоящее время установлен насос

Тип –

Q, м3/час (л/с) –                                                                  Показания манометра –

H,м     -                                                                          Место установки манометра

N,кВт -                                                                                   (указать на схеме)